## Dossier de demande de participation financière « petits travaux »

| ### Nom de la commune : ……………………………. ### Objet de la demande (sélectionnez l’action dans la colonne de gauche, puis remplissez le tableau) : ### Action prévue; ### Bâtiment concerné; ### Montant de fourniture + pose (€HT); ### Description du besoin; ### Date prévisionnelle de fin de travaux. ### Choisissez un élément.. ### Choisissez un élément.. ### Choisissez un élément.. ### Choisissez un élément.. ### Choisissez un élément.. |
| --- |
| ### Critères d’éligibilité : Installation d’une horloge sur la VMC : réalisé par un professionnel certifié RGE, vérification faite par un bureau de contrôle de la possibilité de mise en place vis-à-vis du règlement de sécurité ERP. Installation d’un brasseur d’air pour améliorer le confort d’été : la commune s’engage à ne pas installer de climatisation dans le même local dans les 5 ans suivant l’installation. Installation d’un régulateur par loi d’eau (V3V motorisé): transmission d’une note spécifiant les paramètres initiaux mis en place par l’entreprise à remettre après les travaux. Installation de films solaires : réalisé par un professionnel et exclusion des cas ci-après, - Les façades déjà équipées de protections solaires (type BSO) ne sont pas éligibles à cette fiche. - Les façades orientées au Nord ne sont pas éligibles à cette fiche. - Les films anti-UV, anti-froid et anti-éblouissement sont exclus sauf à être également anti-chaleur et respecter les contraintes ci-dessus Installation de brise-soleils orientables : réalisé par un professionnel, sur une façade exposée au Soleil (Sud, Est, Ouest). | ### Pièces justificatives à joindre au dossier : Présente demande dûment renseignée Délibération de la commune ou décision du Maire Devis des travaux Annexe du dossier de demande de participation renseignée par l’entreprise ayant fait le devis (selon les actions sélectionnées) |
| Fait à ………………………………………………….… le …………………………………………………………; Nom du signataire :. |

A renseigner par l’entreprise en charge des travaux :

| Installation d’un/de thermostat(s) programmable(s) |  |
| --- | --- |
| Eligibilité du dispositif à la fiche CEE BAT-TH-108 (Cadre CEE qui sera à remplir après les travaux) : Le dispositif possède les fonctions de programmation d’intermittente au sens de la norme NF EN 12098-5 Informations à intégrer au devis ou à renseigner ci-dessous : - Le type et le mode de chauffage existant : …………………………………………. - Le type et la marque du/des thermostat(s) installé(s) : ……………………………………………. - Les températures et les plages de réglages de base demandées par la collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………………. - La surface chauffée concernée par le dispositif : …………………………… Nous recommandons des thermostats simples d’utilisation avec une fonctionnalité de blocage d’accès au paramétrage et à la modification des consignes. Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise, |

| Installation d’un/de robinet(s) thermostatique(s) |  |
| --- | --- |
| Eligibilité du dispositif à la fiche CEE BAT-TH-104 (Cadre CEE qui sera à remplir après les travaux) : Informations à intégrer au devis ou à renseigner ci-dessous : - Surface chauffée concernée par l’opération : ………………………………. - Les robinets sont équipés de têtes thermostatiques spéciales collectivités inviolables à blocage maximum de la température - La température maximum de confort pré-réglée est spécifiée par la collectivité Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise, |

| Installation d’une horloge sur la VMC |  |
| --- | --- |
| Eligibilité du dispositif à la fiche CEE BAT-TH-104 (Cadre CEE qui sera à remplir après les travaux) : Informations à intégrer au devis ou à renseigner ci-dessous : - L’installation d’une horloge programmable. - Les plages d’arrêts décidées par le maître d’ouvrage : Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise, |

A renseigner par l’entreprise en charge des travaux :

| Installation d’un brasseur d’air / destratificateur / ventilateur de plafond |  |
| --- | --- |
| Eligibilité du dispositif à la fiche CEE BAT-TH-104 (Cadre CEE qui sera à remplir après les travaux) : Informations à intégrer au devis ou à renseigner ci-dessous : - Marque : ………………………… - Modèle : ………………………… - Nombre : …………………………… - Emplacement(s) :…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… En cas d’utilisation prévue en hiver et en été, les brasseurs d’air devront être réversibles. L’entreprise s’engage à vérifier l’adéquation entre la solution proposée (nombre d’équipements, modèle, emplacements) et la surface à traiter afin d’éviter tout risque de gêne liée à la vitesse d’air ou au bruit des équipements Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise, |

| Installation d’une pompe de circulation à vitesse variable |  |
| --- | --- |
| Eligibilité du dispositif à la fiche CEE BAT-TH-112 (Cadre CEE qui sera à remplir après les travaux) : Informations à intégrer au devis ou à renseigner ci-dessous : - Marque : ………………………… - Référence : ………………………… - Puissance nominale de la pompe : …………………………… Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise, |

Installation d’un optimiseur de relance

Eligibilité du dispositif à la fiche CEE BAT-TH-109 (Cadre CEE à remplir après travaux), notamment : - Le dispositif est équipé d’une fonction auto-adaptative au sens de la norme NF EN 12098-1 - Le dispositif intègre une fonction « descente de température (réduite en inoccupation) » et une fonction « commutateur été/hiver » au sens de la norme NF EN 12098-1 Informations à intégrer au devis ou à renseigner ci-dessous - Le type et le mode de chauffage existant : ………………………………………………….. - Le type et la marque de l’optimiseur installé : ……………………………………………………….. - Les températures et les plages de réglages de base demandées par la collectivité : ……………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………… - La surface chauffée concernée par le dispositif : ………………… Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise,

A renseigner par l’entreprise en charge des travaux :

Installation de films solaires

Conditions d’éligibilité : - Taux de rejet de l’énergie solaire minimal de 70%. - Durée de garantie minimale de 10 ans Informations à intégrer à la facture ou à renseigner ci-dessous - Surface de vitres protégées : ………………………………………………………………… - Orientation des vitres protégées : …………………………………………………………… - Taux de rejet de l’énergie solaire : ………………………………………………………….. Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise,

Installation de brise-soleils orientables

Conditions d’éligibilité : - Classe de résistance au vent supérieure ou égale à 4. - Durée de garantie minimale de 5 ans Informations à intégrer à la facture ou à renseigner ci-dessous - Marque de BSO : ……………………………………………….. - Surface de vitres protégées : ………………………………….. - Orientation des vitres protégées : ………………………………. - Classe de résistance au vent : ………………………………… - Largeur des BSO : ……………………………………………. Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise,

Isolation des points singuliers

Eligibilité à la fiche CEE BAT-TH-155 (Cadre CEE à remplir après travaux). La résistance thermique de l’isolant (rapport entre l’épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à : - 1,5 m2.K/W à une température moyenne de 50°C. - 1,0 m2.K/W à une température moyenne de 100°C. Un état récapitulatif des housses isolantes mises en place et des points singuliers isolés est établi par le professionnel à l’issue des travaux. Cet état récapitulatif est daté et signé par le professionnel et le bénéficiaire de l’opération. Il comporte : - Le lieu d’implantation des matelas en chaufferie ou sous-station. - Les marques, références ou numéros de repérage internes des points singuliers isolés par les housses ainsi que le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers. - Les marques et références des housses installées, la résistance thermique de l’âme isolante à la température exigée, la température maximale de service de leur âme isolante et, le cas échéant, les numéros de repérage internes des housses isolantes. - La température du fluide caloporteur. Fait à …………………………, le …………………… Pour l’entreprise,